📄 Plan de Contingencia ante Cortes de Energía en el Data Center - Matsa

# 1. Objetivo

Establecer un conjunto de medidas preventivas, reactivas y de recuperación ante interrupciones del suministro eléctrico, con el fin de garantizar la continuidad operativa del data center y minimizar los riesgos sobre los activos críticos de la organización.

# 2. Alcance

Este plan aplica a:
- El data center principal ubicado en Laprida 533.
- Todo el equipamiento de TI (servidores, almacenamiento, redes, sistemas de enfriamiento, etc.).
- Personal de infraestructura, soporte y operaciones.

# 3. Análisis de Riesgo

- Causa principal: Corte de energía proveniente del proveedor externo.
- Riesgos asociados: Daños en hardware, pérdida de datos, interrupción de servicios, sobrecarga en UPS.
- Impacto: Alto.
- Probabilidad: es estacional, es decir en los meses desde octubre a marzo cuando comienzan a elevarse las temperaturas son cuando ocurren estos eventos.

# 4. Infraestructura Actual

- UPS: [Cantidad y capacidad en kVA]. Autonomía: [ej. 15-30 minutos].
- Generadores Eléctricos: hay 1 generador eléctrico, que no se si funciona.
- Sistemas de monitoreo: que yo sepa no se cuenta con un sistema de monitoreo.
- Mantenimiento preventivo: Ing. Pedroza.

# 5. Plan Preventivo

- Verificación mensual de UPS (baterías, carga, autonomía).
- Test bimensual de generadores (arranque automático y carga).
- Contrato de mantenimiento con proveedor certificado para generadores y UPS.
- Control ambiental (HVAC con backup energético).
- Simulacros semestrales de corte total.
- Capacitación anual del personal.

# 6. Procedimiento en caso de Corte de Energía

Etapa 1: Detección

- Activación de alertas automáticas por monitoreo eléctrico.
- Notificación al responsable de infraestructura y soporte TI. – En este caso a Deborah López y Leandro Perez.

Etapa 2: Respuesta Inmediata

- UPS mantiene operación del los servidores críticos que son.

- Atenas

- Pandora

- PACS

- Generadores deben encenderse automáticamente (verificar estado).

Etapa 3: Escalada

- Si los generadores no se activan correctamente:
  - Contacto inmediato con proveedor de mantenimiento.
  - Evaluar apagado controlado si hay riesgo de caída total.

Etapa 4: Comunicación

- Notificar a Dirección de Tecnología y responsables de servicios.
- Mantener informadas a las áreas afectadas con actualizaciones periódicas.

# 7. Recuperación Post-Evento

- Verificar integridad de servicios y bases de datos.
- Registrar logs del evento (sistemas y humanos).
- Inspección de los sistemas de energía.
- Revisión del rendimiento de generadores y UPS durante el evento.
- Informe post mortem y lecciones aprendidas.

# 8. Roles y Responsabilidades

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Responsable de Infraestructura | Activación del plan, verificación de equipos |
| Soporte Técnico | Verificación de servicios críticos |
| Personal de Seguridad | Acceso al data center, control de ingreso |
| Dirección de Tecnología | Toma de decisiones mayores, comunicación externa |

# 9. Documentación Asociada

- Manual de operación de UPS y generadores.
- Checklists de mantenimiento.
- Procedimientos de apagado y encendido controlado.
- Plan de continuidad operativa.
- Lista de contactos de emergencia.

# 10. Revisión y Actualización del Plan

- Frecuencia: Semestral.
- Responsable: Leandro M. Perez.
- Fecha de última revisión: 04/07/2025.